FICHE DE QUALIFICATION DE CHANTIER

__________________________________________________

---

FICHE DE QUALIFICATION DE CHANTIER - PRE-VISITE

1. FICHE CLIENT

Nom du Client: Mme Wagner

Adresse Complète: 20 rue du Cerf, Val de Moder

2. INFOS RDV

Date et Heure: ⚠️ À PLANIFIER

3. CONTEXTE IMMOBILIER

Type de Bien: Maison individuelle

Époque: Années 1960

Spécificités: Achat récent, Présence de plafonds hauts, Volonté de modernisation.

4. DESCRIPTIF DES TRAVAUX PAR LOT

LOT Démolition / Préparation

Cuisine: Dépose partielle de revêtement mural type "pose collée" (à identifier précisément sur place).

LOT Gros-Œuvre / Structure

Salle à manger: Mise en place d'un IPN (implique probablement une ouverture de mur porteur, à confirmer et à dimensionner).

LOT Électricité

Travaux de modernisation électrique générale.

Passage de gaines électriques (notamment intégré aux futurs faux-plafonds).

LOT Plâtrerie / Isolation

Plafonds: Installation de faux-plafonds pour modernisation et intégration des gaines électriques.

Attention: Ne concerne pas toutes les pièces (à identifier précisément).

Salle à manger: Habillage de l'IPN.

5. POINTS DE VIGILANCE POUR LA VISITE SUR SITE

Cuisine:

Délimiter précisément les zones concernées par la dépose de la "pose collée".

Évaluer l'état du support après dépose pour préconiser une préparation adaptée.

Salle à manger (IPN):

Identifier la nature du mur concerné (porteur/non porteur).

Estimer les dimensions souhaitées pour l'ouverture.

Évaluer l'accès et les contraintes de mise en œuvre de l'IPN.

Plafonds (Faux-plafonds):

Confirmer les pièces où les faux-plafonds seront installés et celles qui ne le seront pas.

Estimer la hauteur disponible sous les plafonds existants et la hauteur sous faux-plafond souhaitée par le client.

Vérifier l'état des plafonds actuels.

Électricité:

Préciser l'ampleur de la modernisation souhaitée (nombre de points lumineux, prises, tableau électrique, etc.).

Identifier les besoins spécifiques en passage de gaines dans les zones sans faux-plafonds.

Général:

Prendre les dimensions précises de chaque pièce concernée.

Vérifier la présence et l'état des arrivées et évacuations existantes (cuisine).

Discuter des finitions souhaitées par le client (peinture, revêtements, etc.).

---